Протокол №11

об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий

КГП «Центральная районная больница Каркаралинского района»    14.03.2023 г.     15.00 часов

1. Заказчик (Организатор):  КГП «Центральная районная больница Каркаралинского района» управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Каркаралинск, ул.Жанак акына, 24, электронный адрес: karkar_crb_buch@mail.ru  провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению изделий медицинского назначения.

2. ТОО «ADALMEDICAKAZAKHSTAN» Республика Казахстан, г.Семей, ул.Шугаева, 6А, офис 31  – 13.03.2023 в 10 часов 10 минут предоставил ценовое предложение.

3. ТОО «Люкс Тест» Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Муканова, строение 18/7 - 13.03.2023 в 11 часов 15 минут предоставил ценовое предложение.

4. ТОО «БионМедСервис» Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Строителей, строение 6 - 13.03.2023 в 11 часов 15 минут предоставил ценовое предложение.

5. «ИП Исабеков А.Х.» Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Гоголя, 62-69 - 14.03.2023 в 09 часов 15 минут предоставил ценовое предложение.

6. Рассмотрев представленные потенциальным поставщиком ценовые предложения

| № | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | цена | кол-во | Общая стоимость | ТОО «ADALMEDICAKAZAKHSTAN» | ТОО «Люкс Тест» | ТОО «БионМедСервис» | «ИП Исабеков А.Х.» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови | к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | уп | 10 010,00 | 50 | 500500 |  |  | 7500 |  |
| 2 | Контрольный раствор «Акку-Чек Актив Контроль» для экспресс-анализатора (глюкометра) портативного Акку-Чек Актив, 2х4 мл | Контрольный раствор «Акку-Чек Актив Контроль» для экспресс-анализатора (глюкометра) портативного Акку-Чек Актив, 2х4 мл | уп | 3 880,00 | 1 | 3880 |  |  |  |  |
| 3 | Тест-полосы Аккутренд Глюкоза | 25шт/уп. Accutrend Glucose 25str | уп | 6 978,00 | 10 | 69780 |  |  |  |  |
| 4 | Тест-полосы Аккутренд Триглицериды | 25шт/уп. Accutrend TG 25str | уп | 33 680,00 | 5 | 168400 |  |  |  |  |
| 5 | Тест-полосы Аккутренд Холестерин | 25шт/уп.Accutrend Cholesterol 25str | уп | 14 240,00 | 10 | 142400 |  |  |  |  |
| 6 | Антиген кардиолипиновый | Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | уп | 46 900,00 | 10 | 469000 |  |  |  |  |
| 7 | Диагностикум бруцеллезный | жидкий для реакции агглютинации ( РА ) , 2мл/амп№10 | уп | 17 580,00 | 1 | 17580 |  |  |  |  |
| 8 | Диагностические тест-полосы 5 параметров: Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, белок и рН. | Количество полос в тубе 100шт. Диапазон опр. концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000] мг% (ммоль/л) [мг/дл] Диапазон опр. концентраций кетоновых тел в моче: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л Диапазон опр. концентраций гемоглобина в моче: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон опр. концентраций эритроцитов в моче: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцит/мкл Диапазон опр. концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л Диапазон опр. концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 г/л Диапазон опр. концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; (6,5); 7,0; (7,5); 8,0; 9,0 единиц Срок хранения 2 года | уп | 4 179,00 | 150 | 626850 |  |  | 4100 |  |
| 9 | Раствор гемоглобина Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | Гемоглобин контроль ( 70,120,160) 3 фл./5мл | набор | 2 170,00 | 1 | 2170 |  |  |  |  |
| 10 | Калибратор Гемоглобина 120 г/л, | 120 г/л, 1 фл - 2 мл | фл. | 440,00 | 10 | 4400 |  |  |  |  |
| 11 | Контрольная сыворотка нормальный уровень | 6х5 мл | упак | 44 560,00 | 3 | 133680 |  |  | 44560 |  |
| 12 | Контрольная сыворотка патологический уровень | 6х5 мл | упак | 49 610,00 | 3 | 148830 |  |  | 49610 |  |
| 13 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | уп | 1 050,00 | 10 | 10500 |  |  |  |  |
| 14 | Тромбопластин | из головного мозга кролика, готовая к употреблению лиофильно высушенная смесь с СaCl2, технология аттестованная по МИЧ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме, в упаковке 5-10 фл. (1фл. – 5-8мл., 25-100 опр), в комплекте с контрольной плазмой 1 фл, аттестованной по 4 параметрам: протромбиновому времени,АЧТВ, тромбиновому времени и фибриногену. упаковка/10фл | уп. | 40 500,00 | 2 | 81000 |  |  | 40500 |  |
| 15 | АЧТВ-тест | на 280 макроили 560 микро определений, на основе лиофильно высушенной смеси фосфолипидов сои и эллаговой кислоты, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. Чувствителен к дефициту факторов внутреннего пути свертывания, гепарину и волчаночному антикоагулянту. Состав набора: АЧТВ-реагент (4мл) – 7фл., СaCl2 (10мл) – 3 фл. | уп. | 19 200,00 | 1 | 19200 |  |  |  |  |
| 16 | Набор для определения растворимых фибрин - моно-мерных комплексов ( РФМК) 200 опр Флаконный | Набор реагентов(200 опр) для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (5 мл) – 4 фл., контроль (+/-) – 2 фл. Готов к использованию. Не требует взвешивания!,. | уп | 7 820,00 | 1 | 7820 |  |  |  |  |
| 17 | Изотонический раствор | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | уп | 41 515,00 | 10 | 415150 |  |  |  |  |
| 18 | Очищающий раствор | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | уп | 41 257,00 | 1 | 41257 |  |  |  |  |
| 19 | Лизирующий раствор | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | уп | 125 000,00 | 10 | 1250000 |  |  |  |  |
| 20 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 12 900,00 | 1 | 12900 |  |  |  |  |
| 21 | Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 12 900,00 | 1 | 12900 |  |  |  |  |
| 22 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 1х50мл (количественный) турбидиметрия | наб | 26 680,00 | 1 | 26680 |  |  |  |  |
| 23 | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | RHEUMATOID FACTORS (RF) 1х50 (количественный) турбидиметрия | наб | 14 750,00 | 1 | 14750 |  |  |  |  |
| 24 | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | RHEUMATOID FACTORS (RF) STANDARD 1х3 мл | наб | 13 340,00 | 1 | 13340 |  |  |  |  |
| 25 | PHOSPHORUS 2х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | PHOSPHORUS 2х50 (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 5 620,00 | 1 | 5620 |  |  |  |  |
| 26 | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CHOLESTEROL HDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 42 150,00 | 2 | 84300 |  |  |  |  |
| 27 | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | CHOLESTEROL LDL Direct 4х20мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | наб | 108 190,00 | 1 | 108190 |  |  |  |  |
| 28 | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | ЖЕЛЕЗО 1х100мл | наб | 22 500,00 | 1 | 22500 |  |  |  |  |
| 29 | КАЛИЙ 2х 50 мл | КАЛИЙ 2х 50 мл | наб | 32 000,00 | 2 | 64000 |  |  |  |  |
| 30 | Кюветы для образцов Sample Wells (1000 units) BioSystems | Кюветы для образцов Sample Wells (1000 units) BioSystems | уп. | 26 650,00 | 4 | 106600 |  |  |  |  |
| 31 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | Лампа галогеновая для б/х анализатора А-25 | шт | 45 780,00 | 1 | 45780 |  |  |  |  |
| 32 | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | Мультикалибратор лиофильно высушенный для б/х анализатора А-25 5*5мл | уп. | 37 840,00 | 1 | 37840 |  |  |  |  |
| 33 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I | 25 тестов | набор | 72 155,00 | 10 | 721550 |  | 72150 |  |  |
| 34 | i-CHROMA™ D-Dimer Д-Димер | 25 тестов | набор | 72 155,00 | 6 | 432930 |  | 72150 |  |  |
| 35 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c | 25тестов | набор | 65 596,00 | 5 | 327980 |  | 53407 |  |  |
| 36 | i-CHROMA™ Ferritin ферритин, | 25 тестов | набор | 72 155,00 | 2 | 144310 |  | 72150 |  |  |
| 37 | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | уп | 7 800,00 | 2 | 15600 |  |  |  |  |
| 38 | Азур - Эозин по Романовскому | р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | компл | 3 400,00 | 2 | 6800 |  |  |  |  |
| 39 | Набор для окраски мазков Циль Нильсену | готовые р-ры на 100 предм. стекол | шт. | 3 400,00 | 6 | 20400 |  |  |  |  |
| 40 | Эозин - метиленовый синий по Майн - Грюнвальду в растворе | в растворе (Фиксатор Майн - Грюнвальда) , 1 литр | фл | 2 800,00 | 2 | 5600 |  |  |  |  |
| 41 | Аммиак водный 25 % о.с.ч. | Аммиак водный 25 % о.с.ч. | кг | 3 000,00 | 0,5 | 1500 |  |  |  |  |
| 42 | Натрий едкий ( гидроокись ) крист. ч.д.а. | Натрий едкий ( гидроокись ) крист. ч.д.а. | кг | 3 000,00 | 0,5 | 1500 |  |  |  |  |
| 43 | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | Натрий лимонно - кислый 3 - х замещенный ч. | кг | 5 200,00 | 1 | 5200 |  |  |  |  |
| 44 | Банки стеклянные темные 1л | Банки стеклянные темные с претертой крышкой 1л | шт | 808,92 | 5 | 4044,6 |  |  |  |  |
| 45 | Груша резиновая | с пластмасовым наконечником №1(для забора крови) | шт. | 400,00 | 5 | 2000 |  |  |  |  |
| 46 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный | шт. | 340,90 | 20 | 6818,04 |  |  |  |  |
| 47 | Ерш хозяйственный для флаконов | Ерш хозяйственный для флаконов | шт. | 456,46 | 2 | 912,924 |  |  |  |  |
| 48 | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | Капиляры Панченкова (для СОЭ) | шт. | 150,00 | 2000 | 300000 |  |  |  |  |
| 49 | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | Капиляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт. | 120,00 | 20 | 2400 |  |  |  |  |
| 50 | Карандаш по стеклу и фарфору | черный, синий, красный, белый | шт. | 85,00 | 50 | 4250 |  |  |  |  |
| 51 | Мензурки на 50мл (ГОСТ1770-74) | Мензурки на 50мл (ГОСТ1770-74) | шт. | 700,00 | 2 | 1400 |  |  |  |  |
| 52 | Петля бактериологическая стерильная | 20 штук | уп | 39 055,00 | 50 | 1952750 |  |  |  | 39055 |
| 53 | Пипетки лабораторные 5 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 650,00 | 10 | 6500 |  |  |  |  |
| 54 | Пипетки лабораторные 10 мл (с делениями ) | на полный слив | шт. | 269,25 | 10 | 2692,548 |  |  |  |  |
| 55 | Планшет для определения группы крови | на 50 лунок размер 190х290мм | шт. | 550,00 | 2 | 1100 |  |  |  |  |
| 56 | Фильтровая бумага, 20х20 | Фильтровая бумага, 20х20 | кг | 3 010,00 | 1 | 3010 |  |  |  |  |
| 57 | Часы процедурные | Часы процедурные | шт. | 22 880,88 | 2 | 45761,76 |  |  |  |  |
| 58 | Пипетка- дозатор постоянного объема | 250 мкл | шт. | 32 356,80 | 1 | 32356,8 |  |  |  |  |
| 59 | Раствор 33% полиглюкина | уп/10 шт | уп | 26 000,00 | 1 | 26000 |  |  |  |  |
| 60 | Цоликлон Анти-А , 10мл | Цоликлон Анти-А , 10мл/10фл | уп | 6 700,00 | 5 | 33500 |  |  |  |  |
| 61 | Цоликлон Анти-В 10мл | Цоликлон Анти-В 10мл/10фл | уп | 6 700,00 | 5 | 33500 |  |  |  |  |
| 62 | Цоликлон Анти-АВ 10 мл | Цоликлон Анти-АВ 10 мл | уп | 6 550,00 | 5 | 32750 |  |  |  |  |
| 63 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл/10фл | уп | 15 500,00 | 5 | 77500 |  |  |  |  |

Организатор: КГП «Центральная районная больница Каркаралинского района» управления здравоохранения Карагандинской области, по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений по закупу медицинских изделий

РЕШИЛ:

1. На основании п.100 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан признать победителем:

Рассмотрев ценовое предложение ТОО «ADALMEDICAKAZAKHSTAN» комиссия решила отказать по несоответствию ценовых предложений (лот 6 в объявлений Антиген кардиолипиновый, лот 33 в объявлений i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I 25 тестов в наборе, в ценовом предложений 10 тестов в наборе, что не соответствуют требованию).

по лоту № 33, 34, 35, 36  - ТОО «Люкс Тест» Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Муканова, строение 18/7

по лоту №1, 8, 11, 12, 14 - ТОО «БионМедСервис» Республика Казахстан, г.Караганда, пр.Строителей, строение 6

по лоту № 52 - «ИП Исабеков А.Х.» Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Гоголя, 62-69

по лоту 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  закупка не состоялась.

и предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

3. Организатору КГП «Центральная районная больница Каркаралинского района», разместить текст данного протокола об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений на веб-сайте

Комиссия в составе:

Председатель

Сейтпанов Д.К.                                                          Директор

Члены комиссии:

Идрисова Н.Н.                                                            Зам.директора по МЧ

Баймурынов Н.М.                                                       Зам.директора по стратегическим вопросам

Аринова М.Т.                                                               Юрист

Темиргалиева Ш.Е.                                                     Материальный бухгалтер

Алжаппарова М.А.                                                      Провизор

Секретарь

Искакова З.К.                                                               Бухгалтер по гос.закупкам